## Slide 1
RESERVAQUA
Reservaqua WP4, casi studio in Valle d'Aosta:
misurazione sperimentale dei consumi irrigui e modelli di supporto alla progettualità integrata
Alessandro Rota
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Agricoltura e risorse naturali
Politiche regionali di sviluppo rurale
Venerdì 16 dicembre 2022 | Sala Conferenza BCC, Aosta

## Slide 2
RESERVAQUA
WP4 Reservaqua: ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo: gestione, misurazione e studio delle modalità di quantificazione del costo ambientale dell'acqua ad uso agricolo, casi studio
Casi studio attivati dal Dipartimento Agricoltura:
Misurazione sperimentale dei consumi irrigui
Modelli di supporto alla progettualità integrata

## Slide 3
RESERVAQUA
1. Misurazione sperimentale dei consumi irrigui
Installazione di misuratori di portata in 12 siti pilota (+2 IAR) per il confronto con la stima del fabbisogno irriguo delle colture presenti (IAR-Fondazione CIMA).

## Slide 4
RESERVAQUA: mappa dei misuratori installati

## Slide 5
RESERVAQUA: flusso dei dati dei misuratori
GPRS
iot24
API
Notes: Dal misuratore via rete cellulare i dati sono trasmessi ad un server in cloud messo a disposizione della ditta fornitrice (IOT24), che «espone» i dati grazie a delle API (application programming interface) che permettono di scaricare i dati in un data base gestito dalla Regione.
Grazie agli applicativi Pyton e Qgis i dati sono elaborati e pronti ad essere visualizzati all’interno del geodatabase.
Per ogni stazione di misurazione è possibile visualizzare i prelievi giornalieri e confrontarli con quelli di altri siti.

## Slide 6
RESERVAQUA: visualizzazione dati applicativo GIS

## Slide 8
  Risultati
Il 2022 è stato un anno caratterizzato da siccità e scarse precipitazioni, nonché da problemi di taratura degli strumenti installati: non è stato quindi possibile avere un monitoraggio completo ed efficace su tutti i siti.
In quelli più significativi, il risultato più evidente è che il fabbisogno irriguo stimato è superiore al consumo registrato, fenomeno legato alla scarsità di acqua e alle alte temperature: si dovrà attendere il 2023 per avere dati più significativi.

## Slide 9
RESERVAQUA
Misurazione sperimentale dei consumi irrigui
Prospettive: si dovrà valutare la diffusione dei misuratori sul territorio al fine di migliorare il monitoraggio dei consumi.
In alternativa o in complementarietà, affinare il metodo di rilevazione satellitare del fabbisogno irriguo quale approssimazione più immediata, misurabile da subito a scala regionale e in continuo grazie ai dati satellitari, pedologici e meteo.

## Slide 10
RESERVAQUA
2. Modelli di supporto alla progettualità integrata:
l’indicatore «Effetti sull’Attività Agricola - EAA»
Cos’è?
L’EAA misura le ricadute di diversi schemi di prelievo e/o alternative di progetto sull’attività agricola all’interno del comprensorio servito. Tali ricadute sono analizzate e quantificate in base alla presenza, assenza e rilevanza di un set di parametri correlati alla funzione agricola: in sintesi, quantifica gli effetti della/e derivazione/i in esame sulla resa e la prosecuzione dell’attività agricola in un dato comprensorio irriguo.
Sperimentazione: definizione e test di un indicatore multi-criterio in 60 consorzi di miglioramento fondiario (CMF).

## Slide 11: L’EAA è strutturato in 2 sezioni: Descrizione del comprensorio 4 gruppi di parametri per caratterizzare il «bene esposto» comprensorio: 1. Esigenze irrigue del comprensorio 2. Valore economico del comprensorio 3. Valore sociale del comprensorio 4. Benefici ambientali e paesaggistici collegati all’uso irriguo Schemi irrigui Per ogni CMF, riportano il fabbisogni giornalieri di acqua irrigua (ordinario e ottimale) in funzione delle maggiori o minori richieste produttive, economiche, sociali e ambientali espresse dalla prima sezione.

## Slide 14
RESERVAQUA
Indicatore «Effetti sull’Attività Agricola - EAA»
Risultati: l’indicatore è stato predisposto e testato su 60 CMF utilizzando banche dati differenti per il Gruppo 1:
la versione completa (35 CMF) ha utilizzato i dati aggiornati del Demanio idrico per il rinnovo delle concessioni: permette di quantificare le ricadute dell’uso dell’acqua irrigua sull’attività agricola del CMF e di confrontarle con le esigenze degli altri stakeholders. I dati necessari per l’elaborazione non sono attualmente disponibili per tutti i CMF, ma lo saranno nel prossimo futuro;
la versione semplificata (25 CMF) utilizza elaborazioni dei dati satellitari per il fabbisogno irriguo (ARPA VdA): è di più rapida elaborazione ma non permette la comparazione tra uso irriguo e altri utilizzi .
Prospettive: una volta validata la versione completa, l’indicatore potrà essere utilizzato sia in casi di progetti di revisione dei diritti irrigui (variazione periodi, volumi richiesti, variazione superficie irrigata, riordini, ecc.), sia in caso di domande di co-uso irriguo-idroelettrico o irriguo-industriale.

## Slide 15
RESERVAQUA
Esperienze e sinergie Pastoralp + Reservaqua:
visione d’insieme delle problematiche, interdisciplinarietà;
dialogo fra Enti di ricerca, Università, Amministrazioni regionali/locali;
ricerca «applicata»: R&S -> procedimenti amministrativi -> attuazione;
finanziamenti pubblici;
valorizzare le esternalità positive del territorio alpino (acqua e pascoli) e il ruolo dei CMF (utilizzatori ma anche fornitori di servizi);
rinnovare la normativa regionale, sia per la gestione dei pascoli (Catasto regionale, piani di pascolo, strategia adattam. climatico), sia per la gestione della risorsa acqua;
governance: fusioni CMF, consorzi 2 livello; comprensori d’alpeggio;
scambio di esperienze (es. esperienze transfrontaliere dei bacini irrigui d’alpeggio e degli Alpages sentinelles);
informazione e sensibilizzazione per l’uso consapevole delle risorse acqua e suolo;
gestione dei conflitti (es. indicatore EAA).

## Slide 16: Grazie per l’attenzione!