## Idroelettrico - Regime 1
Scheda 33 - Produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento
I punti 1,2 e 3 sono alternativi
| 1 | E' disponibile la documentazione che attesti le caratteristiche dell’impianto di produzione di energia elettrica dalla quale emerga la caratteristica di impianto ad acqua fluente e l’assenza di un serbatoio artificiale?
| 2 | E' disponibile la documentazione relativa alla densità di potenza dell’impianto che attesti il superamento della soglia fissata a 5 W/m2?
| 3 | E' stata condotta una valutazione preliminare delle emissioni di gas serra previste nel ciclo di vita dell’impianto, calcolata conformemente la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018, la norma ISO 14064-1:2018 o lo strumento G-res dalla quale emerge il rispetto della soglia massima di 100 gCO2e/kWh?
| 4 | E' stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 4 al punto 4.1
| 4.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?
| 5 | E' verificato che il progetto contenga una valutazione dell’impatto sulla risorsa idrica che tenga in considerazione tutte le disposizioni citate in riferimento alle centrali idroelettriche esistenti o di nuova costruzione (si vedano i dettagli della Scheda Aggiuntiva)? La valutazione può essere integrata ai procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.
| 6 | Il progetto è stato sottoposto a una verifica di assoggettabilità a VIA e/o a VIA conformemente alla direttiva 2011/92/UE;
| 7 | Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione?
Ex-post | Il punto 8 è applicabile esclusivamente nel caso in cui fossero stati verificati, in fase di progetto (ex-ante), alternativamente i criteri di cui ai punti 1 e 2
| 8 | Sono verificati i requisiti valutati ex-ante ai punti 1 e 2?
I punti 9 e 10 sono applicabili esclusivamente nel caso in cui fosse stato verificato, in fase di progetto (ex-ante), il criterio di cui al punto 3
| 9 | E' stata condotta una valutazione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita dell’impianto, calcolata conformemente la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018, la norma ISO 14064-1:2018 o lo strumento G-res dalla quale emerge il rispetto della soglia massima di 100 gCO2e/kWh?
| 10 | La valutazione di cui al punto 9 è stata verificata da terza parte indipendente?
| 11 | Sono state attuate delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?
| 12 | Sono state attuate tutte le necessarie azioni mitigative dei potenziali impatti negativi emersi dalle valutazioni svolte ex-ante (punto 6), anche con riferimento alle misure volte a proteggere o migliorare gli habitat a garantire un flusso ecologico e a garantire la risalita e la discesa a valle dei pesci?
| 13 | Sono state attuazione tutte le necessarie azioni mitigative dei potenziali impatti negativi emersi dalla VIA o verifica di assoggettabilità a VIA condotte in fase ex-ante?
| 14 | Sono attuate tutte le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente.

## Idroelettrico - Regime 2
Scheda 33 - Produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento
Ex-ante | 1 | E' stata condotta una valutazione preliminare delle emissioni di gas serra previste nel ciclo di vita dell’impianto, calcolata conformemente la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018, la norma ISO 14064-1:2018 o lo strumento G-res dalla quale emerge il rispetto della soglia massima di 270 gCO2e/kWh?
| 2 | E' stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 2 al punto 2.1
| 2.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?
| 3 | E' verificato che il progetto contenga una valutazione dell’impatto sulla risorsa idrica che tenga in considerazione tutte le disposizioni citate in riferimento alle centrali idroelettriche esistenti o di nuova costruzione (si vedano i dettagli della Scheda Aggiuntiva)? La valutazione può essere integrata ai procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.
| 4 | Il progetto è stato sottoposto a una verifica di assoggettabilità a VIA e/o a VIA conformemente alla direttiva 2011/92/UE;
| 5 | Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione?
Ex-post | 6 | E' stata condotta una valutazione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita dell’impianto, calcolata conformemente la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018, la norma ISO 14064-1:2018 o lo strumento G-res dalla quale emerge il rispetto della soglia massima di 270 gCO2e/kWh?
| 7 | La valutazione di cui al punto 6 è stata verificata da terza parte indipendente?
| 8 | Sono state attuate delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?
| 9 | Sono state attuate tutte le necessarie azioni mitigative dei potenziali impatti negativi emersi dalle valutazioni svolte ex-ante (punto 4), anche con riferimento alle misure volte a proteggere o migliorare gli habitat a garantire un flusso ecologico e a garantire la risalita e la discesa a valle dei pesci?
| 10 | Sono state attuazione tutte le necessarie azioni mitigative dei potenziali impatti negativi emersi dalla VIA o verifica di assoggettabilità a VIA condotte in fase ex-ante?
| 11 | Sono attuate tutte le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente.

## Sheet2 (hidden)
Sì
No
Non applicabile