Modulo 2

Scheda tecnica dell’intervento

Il presente documento deve essere redatto da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia e firmato dallo stesso.

Si richiede di compilare il documento in ogni sua parte, seguendo le Note alla compilazione riportate in grigio.

- Descrizione del sistema edificio-impianto ante intervento

- Destinazione d’uso e modalità di utilizzo (uso temporaneo, continuativo, ecc.):

- Epoca costruttiva dell’edificio:

- Tipologia costruttiva e caratteristiche dell’involucro edilizio (pareti, solai, copertura, serramenti, ecc.):

- Tipologia impiantistica e principali caratteristiche dei sottosistemi per i diversi servizi (riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, raffrescamento, ecc.):

- Criticità allo stato attuale del sistema edificio-impianto, focalizzando la descrizione sui componenti su cui si intende intervenire ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica:

- Altre informazioni utili per inquadrare l’edificio oggetto di intervento:

- Consumi reali termici ed elettrici

Si fa presente che – ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della l.r. 13/2015 – una volta ottenuto il mutuo, il beneficiario si impegna a trasmettere al COA energia di Finaosta S.p.A., secondo le modalità che verranno rese disponibili nel canale tematico Energia del sito della Regione, i dati relativi ai consumi termici ed elettrici per ciascuna delle tre annualità successive alla fine dei lavori, ai fini del monitoraggio dell’effettivo risparmio energetico conseguito.

- Consumi termici

Indicare nella tabella seguente i dati di consumo termico, desunti dalle fatturazioni del fornitore di combustibile, relativi agli ultimi 3 anni, fornendo nel campo Note, ove necessario, le specifiche utili alla corretta interpretazione dei dati (ad esempio, dati relativi all’intero edificio o alla singola unità immobiliare, parti comuni comprese/escluse, ecc.); in caso di più combustibili duplicare le righe per ogni annualità. Qualora tali dati non siano reperibili, si richiede di fornire nel campo Note opportuna giustificazione (ad esempio, fabbricato non utilizzato negli ultimi anni).

| Anno | Tipo combustibile | Unità di misura | Quantità acquistata | Scorta o lettura iniziale (ove disponibile) | Scorta o lettura finale (ove disponibile) | Consumo Totale | Spesa sostenuta [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Note del compilatore sui dati forniti |  |  |  |  |  |  |  |

- Consumi elettrici

Indicare nella tabella seguente i dati di consumo elettrico, desunti dalle bollette dell’energia elettrica, relativi agli ultimi 3 anni, fornendo nel campo Note, ove necessario, le specifiche utili alla corretta interpretazione dei dati (ad esempio, dati relativi all’intero edificio o alla singola unità immobiliare, parti comuni comprese/escluse, ecc.). Qualora tali dati non siano reperibili, si richiede di fornire nel campo Note opportuna giustificazione (ad esempio, fabbricato non utilizzato negli ultimi anni).

| Anno | Lettura iniziale [kWh] (ove disponibile) | Lettura finale [kWh] (ove disponibile) | Consumo totale [kWh] | Spesa sostenuta [€] | Conguagli [€] (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| Note del compilatore sui dati forniti |  |  |  |  |  |

- Dati relativi alla banca dati del Catasto Energetico Regionale (CER)

| CODICE/I IMPIANTO CIT-VDA (questo dato è obbligatorio se si rientra al punto 10, lettera a) delle disposizioni: tasso 0% nel caso di sostituzione del generatore di calore esistente con un impianto alimentato a FER o uno scambiatore allacciato alla rete di teleriscaldamento) |  |
| --- | --- |
| CODICE/I APE (se presente) |  |

- Descrizione degli interventi previsti

- Descrizione dell’intervento complessivo, cioè di tutti gli interventi di natura energetica e non energetica che si prevede di realizzare sulle parti comuni dell’edificio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ammissibili a mutuo, ivi inclusa l’indicazione del titolo abilitativo di riferimento, ove previsto, la denominazione dell’intervento desunta dal titolo abilitativo stesso e la destinazione d’uso prevista a fine intervento:

- Descrizione dettagliata degli interventi di efficienza energetica sul sistema edificio-impianto (relativamente alle parti comuni) ammissibili ai sensi dei paragrafi 7 e 8 delle disposizioni, indipendentemente dal mutuo richiesto, previsti nell’ambito dell’intervento complessivo di cui al precedente punto:

- L’intervento è soggetto all’obbligo di redazione della “Relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici”:

sì

no, perché____________

- La tipologia di intervento energetico, sulla base della quale, ove previsto, è stata redatta la “Relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici”, è la seguente:

Totale demolizione e ricostruzione - edificio NZEB “edificio a energia quasi zero”;

Ristrutturazione importante di primo livello;

Ristrutturazione importante di secondo livello;

Riqualificazione energetica.

Inoltre: (selezionare solo se pertinente)

L’intervento prevede un ampliamento del volume lordo climatizzato, anche derivante da recupero o da cambio di destinazione d’uso di volumi esistenti precedentemente non climatizzati ai sensi della normativa vigente in materia di prescrizioni e requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, e lo stesso presenta un volume ampliato:

> 15% di quello esistente o comunque > 500 m3;

≤ 15% di quello esistente o comunque ≤ 500 m3.

- (selezionare solo se pertinente)

Ai sensi del punto 5.2 delle disposizioni, la domanda si riferisce a edifici diversi e:

gli edifici si configurano come unico condominio;

è oggetto di finanziamento esclusivamente un intervento su un impianto comune a servizio di tali edifici.

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI

- Ai sensi del punto 6.1 delle disposizioni, gli interventi di efficienza energetica e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali si richiede il mutuo sono i seguenti (più scelte possibili):

a) isolamento termico di superfici opache, delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione o nuova installazione di chiusure trasparenti e opache, delimitanti il volume climatizzato;

c) installazione di sistemi di schermatura solare e/o di chiusure oscuranti di chiusure trasparenti;

d) efficientamento/sostituzione/nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e/o di ventilazione meccanica controllata;

e) installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici.

- Ai sensi del punto 6.2 delle disposizioni, gli interventi, comunque denominati secondo i pertinenti titoli abilitativi, ove previsti, non rientrano nella definizione di nuova costruzione ai sensi della d.G.r. 378/2021.

- Ai sensi del punto 6.3 delle disposizioni, gli interventi sono conformi alla normativa vigente e, in particolare, ai requisiti minimi di prestazione energetica e alle prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa di settore.

- (selezionare solo se pertinente)

Ai sensi del punto 6.4 delle disposizioni, l’edificio ante intervento è dotato di un generatore di calore alimentato a carbone, olio combustibile, nafta o kerosene, e pertanto l’intervento comprende anche la sostituzione del generatore medesimo con una delle tipologie impiantistiche ammesse.

- (selezionare solo se pertinente)

Ai sensi del punto 6.5 delle disposizioni, l’intervento prevede un ampliamento volumetrico che rispetta una delle seguenti condizioni:

l’intero edificio è oggetto di un intervento di ristrutturazione importante così come definito all’art. 2, lettera l-vicies quater), del d.lgs. 192/2005;

è ricompreso nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione.

Riportare i seguenti dati (a supporto è possibile allegare gli elaborati tecnico-progettuali):

- Caratteristiche geometriche e dimensionali dell’ampliamento:

- Incidenza percentuale dell’ampliamento:

REQUISITI TECNICI

- (selezionare solo se pertinente)

Ai sensi del punto 7.1 delle disposizioni, nell’ambito degli interventi di isolamento termico di superfici opache e di sostituzione o nuova installazione di chiusure trasparenti e opache di cui al punto 6.1, lettere a) e b), sono oggetto di richiesta di mutuo interventi di efficienza energetica eseguiti su locali non climatizzati, indipendentemente dalla categoria catastale, adiacenti ad ambienti climatizzati e:

(è possibile selezionare più casistiche, ove pertinenti)

l’intervento di isolamento su locali non climatizzati risulta parte integrante dell’intervento complessivo e strettamente funzionale allo stesso;

l’intervento di installazione di serramenti, porte e portoni su locali non climatizzati verso l’ambiente esterno prevede un valore di trasmittanza degli stessi non superiore a 1,4 W/m2K;

l’intervento prevede l’isolamento della copertura su ambiente non climatizzato e la relativa stratigrafia riporta un valore di trasmittanza non superiore a 0,22 W/m2K e l’ambiente non climatizzato presenta “tutti i giunti fra i componenti ben sigillati con nessuna apertura di ventilazione verso l’esterno”.

- (selezionare solo se pertinente)

Ai sensi del punto 7.2 delle disposizioni, nell’ambito degli interventi di installazione di sistemi di schermatura solare e/o di chiusure oscuranti di cui al punto 6.1, lettera c), sono oggetto di richiesta di mutuo esclusivamente i sistemi di schermatura solare con orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi i sistemi installati con orientamento NORD, NORD-EST, NORD-OVEST.

- (selezionare solo se pertinente)

Ai sensi del punto 7.3 delle disposizioni, nell’ambito degli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e/o di ventilazione meccanica controllata, di cui al punto 6.1, lettera d), sono rispettati i requisiti previsti, ove pertinenti.

- (selezionare solo se pertinente)

Ai sensi del punto 7.4 delle disposizioni, nell’ambito degli interventi di installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili, di cui al punto 6.1, lettera e), sono rispettati i requisiti previsti, ove pertinenti.

Si specifica che, nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici su entrambe le falde di una copertura esistente, si accetta una tolleranza rispetto a quanto previsto al punto7.4, lettera c) delle disposizioni  di ulteriori ± 15° se la scelta progettuale viene giustificata da vincoli che dimostrano l’impossibilità tecnica di alternative sostenibili e se viene evidenziata l’equivalenza in termini economici/energetici rispetto ad analoga installazione con orientamento EST-OVEST (allegare eventuale documentazione a supporto).

- (selezionare solo se pertinente)

Ai sensi del punto 7.5 delle disposizioni, nell’ambito degli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e/o di ventilazione meccanica controllata, di cui al punto 6.1, lettera d), e degli interventi di installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili, di cui al punto 6.1, lettera e), gli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento rispettano i seguenti requisiti, per quanto attinente alle fasi di progettazione e installazione:

Pompe di calore: par. 2, pp. 79 e 80, Allegato IV del d.lgs. 199/2021;

Generatori di calore a biomassa: par. 2, pp. da 80 a 84, Allegato IV del d.lgs. 199/2021;

Collettori solari termici: par. 2, pp. da 84 a 86, Allegato IV del d.lgs. 199/2021;

Generatori ibridi: par. 2, pag. 86, Allegato IV del d.lgs. 199/2021;

Micro-cogeneratori: par. 2, pag. 87, Allegato IV del d.lgs. 199/2021.

- (selezionare solo se pertinente)

Ai sensi del punto 7.3, lettera f) delle disposizioni, è prevista l’installazione di generatori di calore diversi da pompe di calore o da impianti ibridi e:

nella situazione ante intervento non è presente a una distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio oggetto di intervento una rete di teleriscaldamento;

nella situazione ante intervento è presente a una distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio oggetto di intervento una rete di teleriscaldamento, ma vi sono problematiche tecniche, economiche o temporali, verificate con l’azienda distributrice, che non permettono o rendono sostenibile l’allaccio (in questo caso allegare la Dichiarazione dell’azienda distributrice e eventuale altra documentazione a supporto).

- (selezionare solo se pertinente)

Ai sensi del punto 7.4, lettera d) delle disposizioni, è prevista l’installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica, e la quota di autoconsumo fisico è associata:

a POD di consumo (point of delivery – punto di fornitura) a servizio esclusivo di utenze residenziali all’interno dell’edificio oggetto di intervento;

a POD di consumo (point of delivery – punto di fornitura) a servizio di parti comuni dell’edificio oggetto di intervento.

INTERVENTI PREMIANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE

Si precisa che per soddisfare le condizioni premianti che comportano la possibilità di applicare un tasso di interesse pari a 0%, le voci di spesa relative agli impianti di cui alle successive lettere a) e b) devono essere oggetto della richiesta di mutuo. Relativamente agli impianti di cui alla lettera a), la condizione premiante si intende raggiunta esclusivamente per le utenze servite dall’impianto oggetto di intervento; relativamente agli impianti di cui alla lettera b), la condizione premiante è estesa a tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio indipendentemente dal POD di consumo cui è associato l’impianto.

Ai sensi del paragrafo 10 delle disposizioni, gli interventi previsti raggiungono almeno una delle seguenti condizioni e pertanto sono considerati premianti:

a) l’impianto di climatizzazione invernale dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, all’atto di presentazione della domanda, è alimentato a gasolio, GPL, kerosene, olio combustibile o carbone come dimostrato dal libretto di impianto registrato sul Catasto degli Impianti Termici della Valle d’Aosta (CIT-VDA) e a fine intervento ne è prevista la completa sostituzione con un impianto alimentato a fonte rinnovabile (ivi incluse pompe di calore e impianti a biomassa) o con uno scambiatore allacciato a una rete di teleriscaldamento;

b) installazione di un nuovo impianto a fonte rinnovabile avente una potenza elettrica non inferiore a quella calcolata in riferimento al punto 3 del paragrafo 2 “Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili” dell’Allegato III del d.lgs. 199/2021 per le nuove costruzioni (k=0,05);

Riportare i seguenti dati:

- Tipologia di impianto a fonte energetica rinnovabile che si intende installare (ad es. impianto fotovoltaico): __________________

- Superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio [mq]: __________________

- Potenza elettrica installata [kW]: __________________

c) realizzazione di un intero edificio NZEB “edificio a energia quasi zero”, ad eccezione degli interventi per i quali il raggiungimento della qualifica NZEB sia un requisito minimo derivante da un obbligo normativo, per i quali la premialità è riconosciuta solo qualora sia verificata anche la condizione di cui alla precedente lettera b).

A supporto della compilazione delle tabelle del paragrafo 4 e 5 si consiglia di utilizzare il file .xls “Dati economici intervento e richiesta di mutuo” messo a disposizione sul sito della Regione, nella sezione Modulistica del canale tematico Energia, al seguente link: https://www.regione.vda.it/energia/Mutui/modulistica_i.aspx

È possibile copiare all’interno del presente documento le tabelle compilate sul file .xls o, in alternativa, riportare nelle tabelle seguenti i dati corrispondenti.

- Dati economici intervento

Le voci di costo di seguito dettagliate devono essere supportate da preventivi e/o computi metrici 	estimativi.

Tabella 1_Interventi Efficienza Energetica

| INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA (relativo ai soli interventi di efficienza energetica descritti al paragrafo 3, lettera b - ammissibili ai sensi dei punti 7 e 8 della d.G.r. 209/2025 indipendentemente dall’importo di mutuo richiesto) (suddivisi per voce di costo) | IMPORTO INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA esclusi oneri fiscali [€] (A) | IVA INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA [€] (N) | IMPORTO TOTALE INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA inclusi oneri fiscali [€] (C=A+N) |
| --- | --- | --- | --- |
| a.1) Isolamento termico di superfici opache – Verticali |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| a.2) Isolamento termico di superfici opache – Orizzontali |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| b.1) Chiusure trasparenti e opache |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| c.1) Sistemi di schermatura solare e/o Chiusure oscuranti |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| d.1) Impianti di climatizzazione invernale |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| d.2) Impianti di climatizzazione estiva |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| d.3) Impianti di produzione ACS |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| d.4) Impianti di ventilazione meccanica controllata |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| e.1) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Fotovoltaico |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| e.2) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Solare termico |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| e.3) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Stufe, termostufe e termocamini a biomassa |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| e.4) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Altra tipologia (eolico, idroelettrico, ecc.) |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| f.1) Tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| g) Prestazioni professionali |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |
| h) Imprevisti |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |

Tabella 2_Interventi non ammissibili

| ALTRI INTERVENTI NON DI EFFICIENZA ENERGETICA e/o DI EFFICIENZA ENERGETICA NON AMMISSIBILI ai sensi dei punti 7 e 8 della d.G.r. 209/2025 (relativo agli interventi diversi da quelli di efficienza energetica riportati nella tabella precedente e descritti al paragrafo 3, lettera b)) (suddivisi per voce di costo) | IMPORTO ALTRI INTERVENTI esclusi oneri fiscali [€] (D) | IVA ALTRI INTERVENTI [€] (E) | IMPORTO TOTALE ALTRI INTERVENTI inclusi oneri fiscali [€] (F=D+E) |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTALE [€] |  |  |  |

Tabella 3: Intervento complessivo (per la compilazione del MEFFE - Step 3 – “Dati intervento” utilizzare i dati pertinenti della colonna G)

| INTERVENTO COMPLESSIVO (somma degli importi delle precedenti tabelle, riferiti a tutti gli interventi, di natura energetica e non energetica che si prevede di realizzare, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ammissibili ai sensi dei punti 7 e 8 della d.G.r. 209/2025 e descritti al paragrafo 3, lettera a)) | IMPORTO INTERVENTO COMPLESSIVO esclusi oneri fiscali [€] (G) | IVA INTERVENTO COMPLESSIVO [€] (H) | IMPORTO TOTALE INTERVENTO COMPLESSIVO inclusi oneri fiscali [€] (I=G+H) |
| --- | --- | --- | --- |
| a.1) Isolamento termico di superfici opache – Verticali |  |  |  |
| a.2) Isolamento termico di superfici opache – Orizzontali |  |  |  |
| b.1) Chiusure trasparenti e opache |  |  |  |
| c.1) Sistemi di schermatura solare e/o Chiusure oscuranti |  |  |  |
| d.1) Impianti di climatizzazione invernale |  |  |  |
| d.2) Impianti di climatizzazione estiva |  |  |  |
| d.3) Impianti di produzione ACS |  |  |  |
| d.4) Impianti di ventilazione meccanica controllata |  |  |  |
| e.1) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Fotovoltaico |  |  |  |
| e.2) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Solare termico |  |  |  |
| e.3) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Stufe, termostufe e termocamini a biomassa |  |  |  |
| e.4) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Altra tipologia (eolico, idroelettrico, ecc.) |  |  |  |
| f.1) Tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) |  |  |  |
| g) Prestazioni professionali |  |  |  |
| h) Imprevisti |  |  |  |
| ALTRI INTERVENTI NON DI EFFICIENZA ENERGETICA E/O DI EFFICIENZA ENERGETICA NON AMMISSIBILI |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |

- Dati economici domanda di mutuo

Di seguito si riportano, su indicazioni fornite dall’amministratore di condominio, i dati relativi all’importo di mutuo richiesto.

Tabella 4_Quadro economico (per la compilazione del MEFFE - Step 3 – “Tabella quadro economico”)

| QUADRO ECONOMICO |  | COPERTURA ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA (relativo ai soli interventi di efficienza energetica descritti al paragrafo 3, lettera b - ammissibili ai sensi dei punti 7 e 8 della d.G.r. 209/2025 indipendentemente dall’importo di mutuo richiesto) | IMPORTO esclusi oneri fiscali (A) [€] | FONDI A DISPOSIZIONE |  | IMPORTO MUTUO RICHIESTO (M) [€] |
|  |  | TIPOLOGIA (fondi propri/altro o nessuno) | IMPORTO esclusi oneri fiscali (B) [€] |  |
| a.1) Isolamento termico di superfici opache - Verticali |  |  |  |  |
| a.2) Isolamento termico di superfici opache - Orizzontali |  |  |  |  |
| b.1) Chiusure trasparenti e opache |  |  |  |  |
| c.1) Sistemi di schermatura solare e/o Chiusure oscuranti |  |  |  |  |
| d.1) Impianti di climatizzazione invernale |  |  |  |  |
| d.2) Impianti di climatizzazione estiva |  |  |  |  |
| d.3) Impianti di produzione ACS |  |  |  |  |
| d.4) Impianti di ventilazione meccanica controllata |  |  |  |  |
| e.1) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Fotovoltaico |  |  |  |  |
| e.2) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Solare termico |  |  |  |  |
| e.3) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Stufe, termostufe e termocamini a biomassa |  |  |  |  |
| e.4) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Altra tipologia (eolico, idroelettrico, ecc.) |  |  |  |  |
| f.1) Tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) |  |  |  |  |
| g) Prestazioni professionali |  |  |  |  |
| h) Imprevisti |  |  |  |  |
| TOTALE [€] |  |  |  |  |

Tabella 5_Riepilogo domanda di mutuo

| RIEPILOGO DOMANDA DI MUTUO |  | IMPORTO [€] |
| --- | --- | --- |
| 1 | INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA esclusi oneri fiscali [€] [somma dei punti da a.1) a f.1) della colonna M) della tabella precedente] |  |
| 2 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI esclusi oneri fiscali [€] [corrispondente al punto g) Prestazioni professionali della colonna M) della tabella precedente, nel limite massimo del 20% dell’importo complessivo delle voci di spesa relative ai punti dalla lettera a.1) alla lettera f.1) della domanda e comunque fino a un massimo di euro 30.000] |  |
| 3 | IMPREVISTI esclusi oneri fiscali [€] [corrispondente al punto h) Imprevisti della colonna M) della tabella precedente. Si ricorda che gli imprevisti devono rientrare nel limite massimo del 5% dell’importo complessivo delle voci di spesa relative ai punti dalla lettera a.1) alla lettera f.1) dell’importo di mutuo richiesto, cioè nel 5% della voce 1 della presente tabella] |  |
| 4 | MUTUO RICHIESTO esclusi oneri fiscali [€] [somma delle voci 1; 2; 3 della presente tabella; corrispondente al totale della colonna M) della tabella precedente] |  |

Dati del tecnico che ha redatto il presente documento

Nome e Cognome ____________________________________________________________

Studio: Via/Fraz./P.zza _________________________ numero civico __________________

CAP _____________ Comune___________________________________________________

Telefono/Cellulare_____________________________________________________________

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________

Indirizzo PEC ________________________________________________________________

Iscritto all’Ordine o Collegio professionale __________________________________________

N. Iscrizione ____________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver letto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 riportate in calce al presente documento.

Data _________________

|  | IL TECNICO _____________________________ (firma) |
| --- | --- |

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679

La Regione Autonoma Valle d'Aosta tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante dei soggetti proponenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (di seguito “Regione”), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.

Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle procedure necessarie all’espletamento dell’istruttoria relativa all’istanza di finanziamento di cui al Titolo III - Capo III della Legge Regionale 25 maggio 2015, n. 13.

I dati raccolti saranno pubblicati per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sul sito della Regione nei limiti strettamente necessari al perseguimento della finalità di trattamento.

I dati saranno trattati con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste alcun processo decisionale automatizzato.

Destinatari del trattamento dati

I dati personali sono trattati, anche in forma elettronica, dal personale dipendente dalla Regione, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quali responsabili del trattamento:

- Finaosta S.p.A. con sede legale in Aosta, Via Festaz 22 – PEC: finaosta.ammin@legalmail.it - e.mail: finaosta@finaosta.com attraverso il Centro di osservazione e attività sull’energia (COA Energia), il quale svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa;

- Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente IN.VA. S.p.A.)

Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

Diversamente, con riferimento ai dati personali raccolti direttamente, Finaosta S.p.A. è autonomo titolare del trattamento degli stessi e ha, a sua volta, l’obbligo di compiere tutti gli atti previsti per il trattamento dei dati raccolti.

I dati da lei forniti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dati

I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritti del titolare dei dati

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. In particolare, potrà sempre chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in forma comprensibile e gratuita, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Inserire nel presente campo il codice CIT-VDA del proprio impianto termico. Se l’impianto è stato registrato nel Catasto regionale degli impianti termici il codice CIT-VDA può essere individuato sul libretto di impianto oppure può essere richiesto al manutentore dell’impianto. Qualora l’impianto non sia stato registrato sul Catasto, il proprietario dell’impianto deve richiedere al manutentore dello stesso di effettuare la registrazione in quanto la stessa è obbligatoria secondo la normativa regionale. Si ricorda, inoltre, che gli impianti termici per la climatizzazione invernale (se di potenza termica utile nominale >10 kW) ed estiva (se di potenza termica utile nominale >12 kW) sono soggetti a controllo di efficienza energetica secondo una periodicità che varia in funzione della tipologia di impianto e di combustibile come indicato nella Tabella 1 dell’allegato alla d.G.r. n.1665/2016. Sono esclusi da tale controllo gli impianti alimentati a biomassa. A conclusione del controllo di efficienza energetica i manutentori sottoscrivono uno specifico “rapporto di controllo” i cui dati devono essere caricati sul Catasto Impianti Termici (CIT-VDA).

Il Codice APE si riferisce al codice dell’Attestato di Prestazione Energetica (precedentemente ACE: Attestato di Certificazione Energetica), documento che riporta la sintesi dei dati relativi al fabbisogno di energia di un edificio o di una unità immobiliare. Non tutti gli edifici ne sono dotati, in quanto lo stesso in linea generale deve essere redatto obbligatoriamente solo quando si effettuano degli interventi rientranti in specifiche categorie, in caso di trasferimenti a titolo oneroso o di locazioni o lo stesso può essere redatto volontariamente su scelta del proprietario dell’edificio. Il codice APE può essere individuato sul documento stesso in possesso del proprietario o dell’amministratore di condominio.

Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti.

Il contratto di mutuo deve essere compreso tra un minimo di euro 10.000 e un massimo di euro 400.000.