Ai sensi della d.G.r. 209/2025 (di seguito disposizioni), la presente dichiarazione deve essere redatta in conformità al presente modello, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, atta a dimostrare, a seconda della tipologia di intervento, le caratteristiche tecniche e l’esecuzione a regola d’arte, la corrispondenza delle opere già eseguite con l’intervento finanziato, con particolare riferimento ai requisiti tecnici di cui al punto 7 delle disposizioni, nonché l’effettivo avanzamento dei lavori.

Qualora la tipologia di intervento non necessiti di titolo abilitativo, la presente dichiarazione può essere resa da chi esegue i lavori

Spettabile

Assessorato Sviluppo economico, Formazione

e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile

Sviluppo industriale, energia, ricerca e innovazione

Piazza della Repubblica, 15

11100 Aosta AO

industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

Modulo 6

RELAZIONE TECNICA AI FINI DELL’EROGAZIONE

Tipologia di erogazione: 	 Prima	 Seconda	 Terza 	 Quarta 	 A saldo

La presente relazione, relativa alla pratica di mutuo n. ______ intestata a ____________________________, è rilasciata in ottemperanza a quanto previsto dai punti 25, 26, 27, 28 e 29 delle disposizioni.

Qualora la relazione sia sottoscritta dal tecnico abilitato

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ con studio nel Comune di ______________________________ in Via/Fraz./P.zza__________________________________ n. ______

iscritto all’Ordine/al Collegio dei/degli _______________________________________della Regione _______________________________al numero ________________, in qualità di tecnico abilitato,

Qualora la relazione sia sottoscritta dalla ditta che esegue i lavori:

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ in qualità di ____________________________________________________ della ditta esecutrice dei lavori denominata ____________________________________________________________________ con sede in Via/Fraz./P.zza__________________________________ n.______

consapevole delle sanzioni anche penali e della decadenza dai benefici previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o per esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

con riferimento agli interventi descritti nella sottostante tabella:

(descrivere gli interventi già eseguiti e oggetto della presente relazione di stato di avanzamento lavori, con riferimento a quelli già descritti nel Modulo 2 – “Scheda tecnica dell’intervento” presentato nell’ambito della domanda di mutuo. Qualora l’/gli intervento/i oggetto della presente dichiarazione non sia/siano ancora concluso/i, è possibile indicare la percentuale di completamento dello/degli stesso/i. Inoltre, occorre riportare le fatture riferite ai vari interventi; la documentazione di spesa presentata ai fini dell’erogazione dovrà essere coerente con lo stato di avanzamento dei lavori oggetto della presente relazione.)

| INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA Descrizione degli interventi realizzati, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 7 della d.G.r. 209/2025, ove pertinenti | Percentuale di completamento degli interventi [%] | Estremi della documentazione di spesa (nota 1) |
| --- | --- | --- |
| a.1) Isolamento termico di superfici opache – Verticali |  |  |
| a.2) Isolamento termico di superfici opache – Orizzontali |  |  |
| b.1) Chiusure trasparenti e opache |  |  |
| c.1) Sistemi di schermatura solare e/o Chiusure oscuranti |  |  |
| d.1) Impianti di climatizzazione invernale |  |  |
| d.2) Impianti di climatizzazione estiva |  |  |
| d.3) Impianti di produzione ACS |  |  |
| d.4) Impianti di ventilazione meccanica controllata |  |  |
| e.1) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Fotovoltaico |  |  |
| e.2) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Solare termico |  |  |
| e.3) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Stufe, termostufe e termocamini a biomassa |  |  |
| e.4) Impianti di produzione di energia alimentati da FER – Altra tipologia (eolico, idroelettrico, ecc.) |  |  |
| f.1) Tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) |  |  |

Note:

- Indicare numero/data della fattura corrispondente agli interventi realizzati e il nominativo della ditta.

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI

- che ai sensi del punto 6.2 delle disposizioni, gli  interventi, comunque denominati secondo i pertinenti titoli abilitativi, ove previsti, non rientrano nella definizione di nuova costruzione ai sensi della d.G.r. 378/2021.

- che ai sensi del punto 6.3 delle disposizioni, gli interventi sono conformi alla normativa vigente e, in particolare, ai requisiti minimi di prestazione energetica e alle prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa di settore.

(selezionare solo se pertinente)

- che ai sensi del punto 6.4 delle disposizioni, essendo l’edificio ante intervento dotato di un generatore di calore alimentato a carbone, olio combustibile, nafta o kerosene,  l’intervento ha previsto anche la sostituzione del generatore medesimo con una delle tipologie impiantistiche ammesse.

(selezionare solo se pertinente)

- che ai sensi del punto 6.5 delle disposizioni, l’intervento ha previsto un ampliamento volumetrico che rispetta una delle seguenti condizioni:

l’intero edificio è oggetto di un intervento di ristrutturazione importante così come definito all’art. 2, lettera l-vicies quater), del d.lgs. 192/2005;

è ricompreso nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione.

- che ai sensi dei punti 31.1 e 31.2 delle disposizioni,

gli interventi eseguiti, oggetto della presente relazione, sono del tutto conformi a quanto presentato nella domanda di mutuo;

gli interventi eseguiti, oggetto della presente relazione, non sono del tutto conformi a quanto presentato nella domanda di mutuo;

descrivere le modifiche rispetto all’intervento finanziato,

_______________________________________________________________________________

allegando alla presente:

- ai sensi del punto 31.2 della d.G.r. 209/2025, la documentazione atta a descrivere e giustificare le modifiche sotto il profilo di legittimità e tecnico, nonché a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al punto 31.1 e le eventuali variazioni delle spese ammissibili;

- esclusivamente ai fini dell’erogazione in una unica soluzione o ai fini dell’erogazione a saldo, la “Relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici” aggiornata, ove previsto dalla normativa vigente.

REQUISITI TECNICI

(selezionare solo se pertinente)

- che ai sensi del punto 7.1 delle disposizioni, nell’ambito degli interventi di isolamento termico di superfici opache e di sostituzione o nuova installazione di chiusure trasparenti e opache  di cui al punto 6.1, lettere a) e b), sono oggetto di richiesta di mutuo interventi di efficienza energetica eseguiti su locali non climatizzati, indipendentemente dalla categoria catastale, adiacenti ad ambienti climatizzati e:

(è possibile selezionare più casistiche, ove pertinenti)

l’intervento di isolamento su locali non climatizzati risulta parte integrante dell’intervento complessivo e strettamente funzionale allo stesso;

l’intervento di installazione di serramenti, porte e portoni su locali non climatizzati verso l’ambiente esterno presenta un valore di trasmittanza degli stessi non superiore a 1,4 W/m2K;

l’intervento prevede l’isolamento della copertura su ambiente non climatizzato e la relativa stratigrafia presenta un valore di trasmittanza non superiore a 0,22 W/m2K e l’ambiente non climatizzato presenta “tutti i giunti fra i componenti ben sigillati con nessuna apertura di ventilazione verso l’esterno”.

(selezionare solo se pertinente)

- che ai sensi del punto 7.2 delle disposizioni, nell’ambito degli interventi di installazione di sistemi di schermatura solare e/o di chiusure oscuranti di cui al punto 6.1, lettera c), sono oggetto di finanziamento esclusivamente i sistemi di schermatura solare con orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi i sistemi installati con orientamento NORD, NORD-EST, NORD-OVEST.

(selezionare solo se pertinente)

- che ai sensi del punto 7.3 delle disposizioni, nell’ambito degli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e/o di ventilazione meccanica controllata, di cui al punto 6.1, lettera d), sono stati rispettati i requisiti previsti, ove pertinenti.

(selezionare solo se pertinente)

- che ai sensi del punto 7.4 delle disposizioni, nell’ambito degli interventi di installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili, di cui al punto 6.1, lettera e), sono stati rispettati i requisiti previsti, ove pertinenti.

Si specifica che, nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici su entrambe le falde di una copertura esistente, si accetta una tolleranza rispetto a quanto previsto al punto7.4, lettera c) delle disposizioni  di ulteriori ± 15° se la scelta progettuale viene giustificata da vincoli che dimostrano l’impossibilità tecnica di alternative sostenibili e se viene evidenziata l’equivalenza in termini economici/energetici rispetto ad analoga installazione con orientamento EST-OVEST (allegare eventuale documentazione a supporto).

(selezionare solo se pertinente)

- che ai sensi del punto 7.5 delle disposizioni, nell’ambito degli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e/o di ventilazione meccanica controllata, di cui al punto 6.1, lettera d), e degli interventi di installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili, di cui al punto 6.1, lettera e), gli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento rispettano i seguenti requisiti, per quanto attinente alle fasi di progettazione e installazione:

Pompe di calore: par. 2, pp. 79 e 80, Allegato IV del d.lgs. 199/2021;

Generatori di calore a biomassa: par. 2, pp. da 80 a 84, Allegato IV del d.lgs. 199/2021;

Collettori solari termici: par. 2, pp. da 84 a 86, Allegato IV del d.lgs. 199/2021;

Generatori ibridi: par. 2, pag. 86, Allegato IV del d.lgs. 199/2021;

Micro-cogeneratori: par. 2, pag. 87, Allegato IV del d.lgs. 199/2021.

(selezionare solo se pertinente)

- che ai sensi del punto 7.3, lettera f) delle disposizioni, sono stati installati generatori di calore diversi da pompe di calore o da impianti ibridi e:

nella situazione ante intervento non era presente a una distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio oggetto di intervento una rete di teleriscaldamento;

nella situazione ante intervento era presente a una distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio oggetto di intervento una rete di teleriscaldamento, ma sono emerse problematiche tecniche, economiche o temporali, verificate con l’azienda distributrice, che non hanno permesso o reso sostenibile l’allaccio.

(selezionare solo se pertinente)

- che ai sensi del punto 7.4, lettera d) delle disposizioni,  sono stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica, e la quota di autoconsumo fisico è associata:

a POD di consumo (point of delivery – punto di fornitura) a servizio esclusivo di utenze residenziali all’interno dell’edificio oggetto di intervento;

a POD di consumo (point of delivery – punto di fornitura) a servizio di parti comuni dell’edificio oggetto di intervento.

INTERVENTI PREMIANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE

(compilare al più tardi, al momento della richiesta di erogazione a saldo, solo in caso si ricada nella casistica di applicazione del tasso dello 0% e gli interventi che consentono di accedere alla condizione premiante  siano stati ultimati)

Si precisa che per soddisfare le condizioni premianti che comportano la possibilità di applicare un tasso di interesse pari a 0%, le voci di spesa relative agli impianti di cui alle successive lettere a) e b) devono essere oggetto della richiesta di mutuo. Relativamente agli impianti di cui alla lettera a), la condizione premiante si intende raggiunta esclusivamente per le utenze servite dall’impianto oggetto di intervento; relativamente agli impianti di cui alla lettera b), la condizione premiante è estesa a tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio indipendentemente dal POD di consumo cui è associato l’impianto.

(selezionare solo se pertinente)

che ai sensi del punto 10 delle disposizioni, gli interventi realizzati raggiungono almeno una delle seguenti condizioni e pertanto sono considerati premianti:

a) l’impianto di climatizzazione invernale dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto di intervento,  all’atto di presentazione della domanda, era alimentato a gasolio, GPL, kerosene, olio combustibile o carbone come dimostrato dal libretto di impianto registrato sul Catasto degli Impianti Termici della Valle d’Aosta (CIT-VDA) e a fine intervento è stato completamente sostituito con un impianto alimentato a fonte rinnovabile (ivi incluse pompe di calore e impianti a biomassa) o con uno scambiatore allacciato a una rete di teleriscaldamento;

b) è stato installato un nuovo impianto a fonte rinnovabile avente una potenza elettrica non inferiore a quella calcolata in riferimento al punto 3 del paragrafo 2 “Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili” dell’Allegato III del d.lgs. 199/2021 per le nuove costruzioni (k=0,05);

Riportare i seguenti dati:

- Tipologia di impianto a fonte energetica rinnovabile che si intende installare (ad es. impianto fotovoltaico): __________________________

- Superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio [mq]: __________________________

- Potenza elettrica installata [kW]: __________________________

c) è stato realizzato un intero edificio NZEB “edificio a energia quasi zero”, ad eccezione degli interventi per i quali il raggiungimento della qualifica NZEB sia un requisito minimo derivante da un obbligo normativo, per i quali la premialità è riconosciuta solo qualora sia verificata anche la condizione di cui alla precedente lettera b).

DATA ULTIMAZIONE LAVORI

(solo in caso di richiesta di erogazione in un’unica soluzione o ai fini dell’erogazione a saldo) che tutti gli interventi oggetto della richiesta del mutuo sono stati ultimati in data ____/____/____; si allega la denuncia di ultimazione lavori (ove prevista).

DATI  CATASTO ENERGETICO REGIONALE (CER)

| CODICE/I IMPIANTO CIT-VDA |  |
| --- | --- |
| CODICE/I APE |  |

Allegati:

- Documentazione fotografica delle parti di edificio e/o impianto oggetto degli interventi di efficientamento energetico

- Dichiarazione di regolare esecuzione dell’intervento rilasciata dal Direttore Lavori, ove presente, ovvero dalla ditta installatrice

- Dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte ex D.M. 37/2008 (ove pertinente)

- Schede tecniche di prodotto delle tecnologie e dei materiali installati, oggetto della richiesta di mutuo (ove pertinente)

- Documentazione atta a descrivere e giustificare le modifiche sotto il profilo di legittimità e tecnico, nonché a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al punto 31.1 delle disposizioni e le eventuali variazioni delle spese ammissibili a supporto di quanto riportato alla lettera e) del paragrafo “Condizioni generali di ammissibilità degli interventi” (ove pertinente)

- “Relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici” aggiornata a supporto di quanto riportato alla lettera e) del paragrafo “Condizioni generali di ammissibilità degli interventi” (ove pertinente, da allegare esclusivamente ai fini dell’erogazione in una unica soluzione o ai fini dell’erogazione a saldo, se previsto dalla normativa vigente).

- Documentazione attestante l’impossibilità tecnica di alternative sostenibili e l’equivalenza in termini economici/energetici rispetto ad analoga installazione con orientamento EST-OVEST a supporto di quanto riportato alla lettera d) del paragrafo “Requisiti tecnici” (ove pertinente, in caso di installazione di pannelli fotovoltaici su entrambe le falde di una copertura esistente con uno scostamento rispetto a quanto previsto al punto 7.4, lettera c) delle disposizioni  di ulteriori ± 15°)

- Documento in formato elettronico denominato “Dati tecnici intervento finanziato” (da allegare ai fini dell’erogazione relativamente agli interventi conclusi)

- Denuncia di ultimazione dei lavori (ove pertinente)

| Data _________________________ | IL DICHIARANTE _________________________ (firma) |
| --- | --- |

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679

La Regione Autonoma Valle d'Aosta tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante dei soggetti proponenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (di seguito “Regione”), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.

Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle procedure necessarie all’espletamento dell’istruttoria relativa all’istanza di finanziamento di cui al Titolo III - Capo III della Legge Regionale 25 maggio 2015, n. 13.

I dati raccolti saranno pubblicati per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sul sito della Regione nei limiti strettamente necessari al perseguimento della finalità di trattamento.

I dati saranno trattati con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste alcun processo decisionale automatizzato.

Destinatari del trattamento dati

I dati personali sono trattati, anche in forma elettronica, dal personale dipendente dalla Regione, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quali responsabili del trattamento:

- Finaosta S.p.A. con sede legale in Aosta, Via Festaz 22 – PEC: finaosta.ammin@legalmail.it - e.mail: finaosta@finaosta.com attraverso il Centro di osservazione e attività sull’energia (COA Energia), il quale svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa;

- Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente IN.VA. S.p.A.)

Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

Diversamente, con riferimento ai dati personali raccolti direttamente, Finaosta S.p.A. è autonomo titolare del trattamento degli stessi e ha, a sua volta, l’obbligo di compiere tutti gli atti previsti per il trattamento dei dati raccolti.

I dati da lei forniti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dati

I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritti del titolare dei dati

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. In particolare, potrà sempre chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in forma comprensibile e gratuita, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti.

Inserire nel presente campo il codice CIT-VDA dell’impianto termico; si ricorda che nel caso in cui sia stato installato un nuovo impianto di climatizzazione invernale e/o estiva e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS)  e/o un nuovo impianto di produzione di energia alimentato da fonti energetiche rinnovabili lo stesso deve essere stato registrato da parte dell’installatore nel Catasto regionale degli impianti termici (CIT-VDA), come previsto dalla normativa vigente (ad oggi d.G.r. 1665/2016). Si ricorda, inoltre, che gli impianti termici per la climatizzazione invernale (se di potenza termica utile nominale >10 kW) ed estiva (se di potenza termica utile nominale >12 kW) sono soggetti a controllo di efficienza energetica secondo una periodicità che varia in funzione della tipologia di impianto e di combustibile come indicato nella Tabella 1 dell’allegato alla d.G.r. n.1665/2016. A conclusione del controllo di efficienza energetica i manutentori sottoscrivono uno specifico “rapporto di controllo” i cui dati devono essere caricati sul Catasto Impianti Termici (CIT-VDA).

Il Codice APE si riferisce al codice dell’Attestato di Prestazione Energetica, documento che riporta la sintesi dei dati relativi al fabbisogno di energia di una unità immobiliare. L’APE deve essere redatto a fine lavori qualora si ricada negli ambiti di applicazione previsti dalla normativa vigente (ad oggi d.G.r. 1249/2021).