Allegato 3.5) alla Direttiva regionale adottata con D.G.R. 1326 del 9 maggio 2008.

MARCA DA BOLLO € 14,62

ALL’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

Dipartimento territorio e ambiente

Servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione dei rifiuti

Loc. Grand Chemin 34

11020 SAINT-CHRISTOPHE

E p.c.	AL SINDACO DEL COMUNE DI

____________________________

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per la salvaguardia ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

ALL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA DELLA VALLE D’AOSTA

Loc. Grande Charrière, 44

11020 SAINT CHRISTOPHE

Oggetto: Domanda di AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti termici civili sopra le soglie di cui all’articolo 269, comma 14 del d. lgs. 152/2006, e s.m.i., ai sensi degli artt. 281, comma 3, e 272, comma 2, del d. lgs. 152/2006, e s.m.i., e della D.G.R. n. 1326 del 9 maggio 2008.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a a ______________________________ il _____________________ residente a ____________________________ via/fraz. ______________________________________ legale rappresentante di (Ente o Impresa) _____________________________________________ con sede legale in _________________________________________ via/fraz. _________________________________________ tel. ______________________ fax __________________ e-mail _______________________________________ codice fiscale ______________________________________ P.IVA __________________________ con iscrizione alla camera di Commercio di ________________________ con il n. ________________________ in possesso dei requisiti di cui:

⁪ all’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

⁪ all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,

CHIEDE

ai sensi dell’art. 272, comma 2, del d. lgs. 152/2006, e s.m.i., e della D.G.R. n. 1326 del 9 maggio 2008 di aderire all’AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per:

[ ] installare un nuovo impianto termico civile di potenzialità termica nominale

___________________________ [MW] alimentato a ________________________________ di cui all’Allegato 2) lettera gg) n. _____________________ alla Direttiva regionale di cui alla D.G.R. n. 1326 del 9 maggio 2008, in Comune di ______________________________ via/fraz. ______________________________________;

[ ] modificare un impianto termico civile di potenzialità termica nominale

___________________________ [MW] alimentato a ________________________________ di cui all’Allegato 2) lettera gg) n. _____________________ alla Direttiva regionale di cui alla D.G.R. n. 1326 del 9 maggio 2008, sito in Comune di ___________________________ via/fraz. __________________________________________;

[ ] trasferire un impianto termico civile di potenzialità termica nominale

___________________________ [MW] alimentato a ________________________________ di cui all’Allegato 2) lettera gg) n. _____________________ alla Direttiva regionale di cui alla D.G.R. n. 1326 del 9 maggio 2008, dal Comune di ____________________________ via/fraz. ________________________________ al Comune di __________________________ via/fraz. ________________________________;

[ ] regolarizzare un impianto esistente termico civile di potenzialità termica nominale

___________________________ [MW] alimentato a ________________________________ di cui all’Allegato 2) lettera gg) n. _____________________ alla Direttiva regionale di cui alla D.G.R. n. 1326 del 9 maggio 2008, sito in Comune di ______________________________ via/fraz. _______________________________. Allego, ove necessario, un progetto di adeguamento da concludersi entro i termini previsti dall’articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. (28 aprile 2013).

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della Legge Regionale 06.08.07, n. 19, e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 39, comma 1 della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- nell’impianto non vengono utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61;

- dall’impianto non vengono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del d. lgs. 152/2006, e s.m.i.;

- l’impianto non è compreso nell’elenco dell’Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

- nell’impianto vengono utilizzati esclusivamente combustibili di cui all’Allegato X della parte quinta del d. lgs. 152/2006, e s.m.i.;

- l’impianto deve rispettare i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

| Combustibile | Potenza nominale | Inquinante | Valore limite (mg/Nm3)* | Metodo di misura | % O2 di riferimento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metano/GPL | ≥ 3 MW | NOx (espressi come NO2) | 350 | UNI 14792 | 3 % |
| Gasolio | ≥ 1 MW | Polveri | 150 (per impianti di potenza < 5 MW) | UNI 13284-1 | 3 % |
|  |  |  | 100 (per impianti di potenza ≥ 5 MW) | UNI 13284-1 |  |
|  |  | NOx (espressi come NO2) | 500 | UNI 14792 |  |
|  |  | SOx (espressi come SO2) | 1700 (il limite si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo ≤ 1 %) | UNI 10393 |  |
| Olio combustibile | ≥ 0,3 MW | Polveri | 150 (per impianti di potenza < 5 MW) | UNI 13284-1 | 3 % |
|  |  |  | 100 (per impianti di potenza ≥ 5 MW) | UNI 13284-1 |  |
|  |  | NOx (espressi come NO2) | 500 | UNI 14792 |  |
|  |  | SOx (espressi come SO2) | 1700 (il limite si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo ≤ 1%) | UNI 10393 |  |
| Biomasse di cui all’Allegato X – Parte V – d. lgs. 152/2006, e s.m.i. per impianti nuovi e anteriori al 2006 | > 1 MW ( ≤ 3 MW | Polveri | 100 | UNI 13284-1 | 11 % |
|  |  | CO | 350 | UNI 15058 |  |
|  |  | NOx (espressi come NO2) | 500 | UNI 14792 |  |
|  |  | SOx (espressi come SO2) | 200 | UNI 10393 |  |
| Biomasse di cui all’Allegato X – Parte V – d. lgs. 152/2006, e s.m.i. per impianti nuovi e anteriori al 2006 | > 3 MW ( ≤ 6 MW | Polveri | 30 | UNI 13284-1 | 11 % |
|  |  | CO | 300 | UNI 15058 |  |
|  |  | NOx (espressi come NO2) | 500 | UNI 14792 |  |
|  |  | SOx (espressi come SO2) | 200 | UNI 10393 |  |
| Biomasse di cui all’Allegato X – Parte V – d. lgs. 152/2006, e s.m.i. per impianti nuovi e anteriori al 2006 | > 6 MW ( ≤ 20 MW | Polveri | 30 | UNI 13284-1 | 11 % |
|  |  | Carbonio organico totale (COT) | 30 | UNI 12619 |  |
|  |  | CO | 250 | UNI 15058 |  |
|  |  |  | 150 (espresso come valore medio giornaliero) | UNI 15058 |  |
|  |  | NOx (espressi come NO2) | 400 | UNI 14792 |  |
|  |  |  | 300 (espresso come valore medio giornaliero) | UNI 14792 |  |
|  |  | SOx (espressi come SO2) | 200 | UNI 10393 |  |
| Biomasse di cui all’Allegato X – Parte V – d. lgs. 152/2006, e s.m.i. per impianti nuovi e anteriori al 2006 | > 20 MW | Polveri | 30 | UNI 13284-1 | 11 % |
|  |  | Carbonio organico totale (COT) | 20 | UNI 12619 |  |
|  |  |  | 10 (espresso come valore medio giornaliero) | UNI 12619 |  |
|  |  | CO | 200 | UNI 15058 |  |
|  |  |  | 100 (espresso come valore medio giornaliero) | UNI 15058 |  |
|  |  | NOx (espressi come NO2) | 400 | UNI 14792 |  |
|  |  |  | 200 (espresso come valore medio giornaliero) | UNI 14792 |  |
|  |  | SOx (espressi come SO2) | 200 | UNI 10393 |  |
| Biomasse di cui all’Allegato X – Parte V – d. lgs. 152/2006, e s.m.i. per impianti anteriori al 1988 | ≤ 5 MW | Polveri | 100 – 150 | UNI 13284-1 | 6 % |
|  |  | COV | 50 | UNI 12619 |  |
|  |  | NOx (espressi come NO2) | 650 | UNI 14792 |  |
|  |  | SOx (espressi come SO2) | 2000 (il limite si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo ≤ 1%) | UNI 10393 |  |
| Biomasse di cui all’Allegato X – Parte V – d. lgs. 152/2006, e s.m.i. per impianti anteriori al 1988 | > 5 MW | Polveri | 50 | UNI 13284-1 | 6 % |
|  |  | COV | 50 | UNI 12619 |  |
|  |  | NOx (espressi come NO2) | 650 | UNI 14792 |  |
|  |  | SOx (espressi come SO2) | 2000 (il limite si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo ≤ 1%) | UNI 10393 |  |

* Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

** Per la misura del tenore di O2 nai fumi può essere utilizzato uno qualsiasi dei seguenti metodi: UNI EN 9968, UNI EN 14789, ISO 12039; per la misura della portata di emissione il metodi di riferimento è quello contenuto nella norma UNI EN 10169.

- le analisi di autocontrollo annuali saranno condotte utilizzando la metodica riportata nella tabella di cui al precedente punto 5) e con le seguenti modalità:

  - misura della concentrazione di polveri: n. 3 campionamenti di polveri secondo il metodo UNI EN 13284-1, con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158;

  - misura della concentrazione di CO, NOx, SOx mediante analizzatori automatici: monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo le metodiche prescritte, con determinazione del valore medio misurato nell’intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato del parametro monitorato;

  - misure del tenore di O2 in volume: si intende il valore medio nell’intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato

  - nella relazione tecnica relativa a tali autocontrolli, per ognuno degli inquinanti sopra riportati, devono essere indicati il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa, il valore di portata di ogni singolo punto di emissione e il regime di funzionamento delle singole caldaie;

- per gli adempimenti di cui all’articolo 269, comma 5, del d. lgs. 152/2006, e s.m.i., verrà effettuato il rilevamento delle emissioni in due dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto a regime decorrenti sessanta giorni dopo la presentazione della presente istanza, dando comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Regione, all’A.R.P.A. e al Sindaco del Comune territorialmente competente della data in cui verranno effettuati i prelievi;

- tutti i risultati degli autocontrolli saranno trasmessi alla Regione, all’A.R.P.A. e al Sindaco del Comune territorialmente competente entro sessanta giorni dall’effettuazione dei prelievi;

- per ogni sistema di abbattimento è tenuta una scheda delle manutenzioni redatta secondo il modello allegato, riportando data e descrizione di ogni intervento di pulizia e sostituzione dei filtri effettuato, secondo le modalità e la periodicità indicate dal costruttore. La scheda delle manutenzioni è tenuta presso la sede dell’impianto e resa sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo;

- barrare la condizione in cui si ricade:

  - [ ] l’impianto è conforme ai requisiti tecnici di cui alla parte II dell’Allegato IX alla parte quinta del d. lgs. 152/2006, e s.m.i.;

  - [ ] l’attività è esistente e l’impianto non ha i requisiti tecnici di cui al presente punto 10) a), pertanto, entro i termini previsti dall’articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. (28 aprile 2013), si provvede a presentare dichiarazione di avvenuto adeguamento;

- al fine di favorire la dispersione delle emissioni (barrare la condizione in cui si ricade):

- [ ] le bocche dei camini sono posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei fumi e da evitare la reimmissione degli stessi nell’edificio attraverso qualsiasi apertura; a tal fine le bocche dei camini risultano più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati sono a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta (le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas);

- [ ] i punti di emissione non hanno le caratteristiche di cui al presente punto 11) a), pertanto si allega deroga concessa dal Sindaco del Comune territorialmente interessato in relazione alle specificità del contesto territoriale e abitativo;

- [ ] l’attività è esistente e i punti di emissione non hanno le caratteristiche di cui al presente punto 11) a), pertanto, entro i termini previsti dall’articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. (28 aprile 2013), si provvede a presentare dichiarazione di avvenuto adeguamento o deroga concessa dal Sindaco del Comune territorialmente interessato in relazione alle specificità del contesto territoriale e abitativo.

- nel caso in cui si sia tenuti agli autocontrolli annuali, i condotti per lo scarico in atmosfera sono provvisti di una presa per la misura ed il campionamento degli effluenti, di diametro pari a 80 mm, dotata di opportuna chiusura metallica e realizzata in posizione resa accessibile per il personale addetto ai controlli. La presa è realizzata su un tratto rettilineo del condotto, ad una distanza da qualunque cambio di direzione o sezione del condotto stesso non inferiore a 5 volte la dimensione del diametro interno del condotto;

- qualunque guasto, anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da comportare una diminuzione dell’efficienza di abbattimento degli inquinanti emessi, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario al ripristino delle normali condizioni di efficienza.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e firma

Data______________________				_____________________________

Allego alla presente:

- Scheda informativa generale dello stabile in cui sarà attivato l’impianto;

- Planimetria in scala adeguata nella quale sia indicata la collocazione delle macchine utilizzate;

- Scheda dei punti di emissione secondo il modulo allegato.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

    - UNITÀ LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il sito in cui è ubicato l’impianto per il quale si sta presentando domanda di adesione all’autorizzazione generale)

  - IMPIANTO _____________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________________________________

COMUNE _________________________________________ CAP ________________

TELEFONO ________________________ FAX _______________________________

COORDINATE UTM _____________________________________________________

FOGLIO ___________________ MAPPALE __________________________________

  - GESTORE/AMMINISTRATORE

COGNOME E NOME ______________________________________________________

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE

_____________________________________________________________________

CON SEDE IN ____________________________________ PROV. _________________

VIA/FRAZ. _______________________________________________________________

TELEFONO ____________________________ FAX ______________________________

  - EVENTUALE TERZO RESPONSABILE

COGNOME E NOME ______________________________________________________

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE

_____________________________________________________________________

CON SEDE IN ____________________________________ PROV. _________________

VIA/FRAZ. _______________________________________________________________

TELEFONO ____________________________ FAX ______________________________

Data _______________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e firma

_____________________________

SCHEDA MANUTENZIONI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

| DATA | IMPIANTO PRODUTTIVO | SISTEMA DI ABBATTIMENTO | DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO | EFFETTUATO DA | FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# SCHEDA PUNTI DI EMISSIONE CONVOGLIATA

| PUNTO DI EMISSIONE | PROVENIENZA | SISTEMA DI ABBATTIMENTO | PORTATA (Nm3/h a 273 K e 101325 Pa) | ALTEZZA SBOCCO (m) | DIAMETRO O LATI (m, mxm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |